## Litho Stone
Lithodecor - VHF - Fassadensystem
Litho-Stone
LV-Texte (05/2022)
230522
Pos. | Bezeichnung | Art | Preis | Einheit
01 | Litho-Stone - Angebotsaufforderung - Vorbemerkungen | LV
1 Vorbemerkungen
1.1 Vorbemerkungen Vorgehängte, hinterlüftete Fassade Lithodecor-Vorbemerkungen 1.1. Systembeschreibung Die Lithodecor Fassadensysteme sind anwendbar auf Außenwänden von Alt und Neubauten zur Fassadensanierung und zum Erreichen eines optimalen Wärmeschutzes. Alle Lithodecor Fassadensysteme bestehen aus geprüften, zugelassenen oder normenkonformen Systemkomponenten, die in Bezug auf bauphysikalische und technische Eigenschaften optimal aufeinander abgestimmt sind. Um die Verträglichkeit der einzelnen Systemkomponenten zu gewährleisten, müssen daher alle verwendeten Komponenten vom Systemanbieter stammen. Dem Leistungsverzeichnis liegen die entsprechenden DIN-Normen, die VOB (neueste Fassung), die entsprechenden Zulassungen des DIBt Berlin sowie die Produktdatenblätter der Systemkomponenten, die Detailzeichnungen und die Verarbeitungsrichtlinien von Lithodecor zugrunde. Systemanbieter: Lithodecor Fassaden GmbH Mylauer Straße 39 D-08491 Netzschkau Telefon 03 76 5 / 38 04 5-10 Telefax 03 76 5 / 38 04 5-11 Internet: www.Lithodecor.de Email: info@lithodecor.de Die folgenden allgemeinen Vorbemerkungen stellen Empfehlungen der Fa. Lithodecor dar. Sie sind im Einzelfall auf die besonderen Gegebenheiten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer anzupassen. 1.2. Allgemeine Vorbemerkungen Alle erforderlichen Leistungen umfassen das Liefern der dazugehörigen Stoffe, einschließlich Abladen und Lagern auf der Baustelle sowie erforderliche Zwischen- und Höhentransporte bis zur Verwendungsstelle. Sämtliche ausgeschriebenen Positionen sind fertige Leistungen, einschließlich aller Nebenleistungen gem. DIN 18299, DIN 18345, DIN 18350, DIN 18351, DIN 18360 bzw. DIN 18363, Abs. 4.1., und sind unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften mit dem Einzelpreis abgegolten. Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe und Arbeitsbeginn über die Lage und die örtlichen Gegebenheiten (Anfahrt, Lager, Straßenverlauf, besonders unmittelbar vor dem Gebäude ...) zu informieren sowie die zu bearbeitenden Untergründe auf Tragfähigkeit, Beschaffenheit und Mängel zu prüfen. Bei der Verarbeitung und Trocknung der Baustoffe darf die in den entsprechenden Produktdatenblättern angegebene Mindestverarbeitungstemperatur nicht unterschritten werden. Während der gesamten Fassadenarbeiten sind angrenzende und umliegende Bauteile und vorhandene Außenanlagen vor Beschädigung zu schützen. Vorbemerkungen vorgehängte hinterlüftete Fassade 1.2.1 Gebäudebeschreibung Die zu bekleidende maximale Wandhöhe im vorgehängten hinterlüfteten Fassadenbereich beträgt _____ m. Der Außenwandaufbau stellt sich gemäß Planunterlagen wie folgt dar: _____mm__________ Mauerwerk (Steinart, Festigkeit, Rohdichte, Mörtelgruppe) _____mm__________ Beton (Festigkeitsklasse) _____mm__________ Dämmstoff (Material) _____mm__________ Wetterschale (Festigkeitsklasse) _____mm__________ nicht tragende Zwischenschichten (Altputz, Keramik) Besonderheiten des Untergrunds:__________________________________________. Die Verankerung der Dübel erfolgt gemäß der durchgeführten gutachterlichen Untersuchung in dem entsprechenden Untergrund. Der Abstand zwischen Tragprofilvorderkante und Untergrund beträgt _____ mm (Dämmdicke plus Hinterlüftung). Der Gesamtaufbau der Fassade (VK-Rohbau bis VK-Fassadenbekleidung) beträgt __________ mm Der Ausgleich von Ebenheitsabweichungen des Untergrunds bis ___ mm ist einzukalkulieren, ebenso alle Forderungen, die sich aus der bauaufsichtlichen Zulassung der Verankerungselemente ergeben. 1.2.2 Systembeschreibung Die Unterkonstruktion besteht aus Aluminiumtragprofilen, die mittels Aluminium-Wandwinkeln (System tec W) am Untergrund verankert werden. Die Verankerung der Unterkonstruktion erfolgt mit bauaufsichtlich zugelassenen Verankerungselementen. Die Dämmstoffdicke beträgt im Bereich der vorgehängten hinterlüfteten Fassade _______ mm. Laibungen von Fenstern und Türen werden mit einer Dämmstoffdicke von _____ mm versehen. Die Bekleidung besteht aus Fassadenplatten aus dem Natursteinverbundelement mit nicht sichtbarer Befestigung. Die Hinterlüftung ist durchgängig gemäß Systemvorschriften auszuführen. Sämtliche Materialien sind von einem Systemhersteller zu beziehen und nach dessen Verarbeitungsrichtlinien zu verarbeiten. Systemanbieter: Lithodecor Fassaden GmbH Mylauer Straße 39 D-08491 Netzschkau Telefon 03 76 5 / 38 04 5-10 Telefax 03 76 5 / 38 04 5-11 Internet: www.Lithodecor.de Email: info@lithodecor.de 1.2.3 Planung, Konstruktion und Ausführung Der Achsabstand der Unterkonstruktion richtet sich sowohl nach dem Fugenbild der Bekleidung, als auch nach den statischen Erfordernissen und ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Der Fugenverlauf der Bekleidung ist dem beiliegenden Ansichtsplan zu entnehmen. Der objektspezifische Nachweis der Standsicherheit des Fassadensystems ist vom Auftraggeber zu erbringen. Die Stöße sämtlicher Bauprofile sind generell auf das Fassadenraster und die Gebäudeachsen abzustimmen. Die Ausbildung aller Bekleidungsan- und -abschlüsse, Fugen und Gebäudeecken sind mit besonderer Sorgfalt auszuführen und den beiliegenden Details zu entnehmen. 1.2.4 Mitgeltende Normen und Richtlinien Bauverordnungen der Länder sowie örtl. Bestimmungen Energieeinsparverordnung EnEV DIN EN 1991 Einwirkung auf Tragwerke DIN 4102 -1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen DIN 4108 -10 Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden DIN 4109 Schallschutz im Hochbau DIN 4113 Aluminium im Hochbau DIN 4420 Arbeits- und Schutzgerüste DIN EN 13162 Wärmedämmstoffe für Gebäude DIN EN 13501-1 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten DIN 18202 Toleranzen im Hochbau, Bauwerke DIN 18516 Außenwandbekleidungen, hinterlüftet Geltende Allgemeine technische Vertragsbedingungen (ATV) DIN 18299 DIN 18350 DIN 18351 DIN 18360 DIN 18363
Text
01.01 | Vorhaltungen
01.01.01 | Arbeits- und Schutzgerüst auf- und abbauen
Stellen, Aufbauen und Vorhalten der notwendigen Arbeits- und Schutzgerüste. Einrüsten entsprechend DIN 18451, 4420, 4422, 4426, den Richtlinien der VOB sowie den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft. Beseitigen nach Fertigstellung und Abnahme der Leistung. Vorhaltezeit: 4 Wochen
|  | Position |  | qm
01.01.02 | Gerüstanker montieren (vorgehängte, hinterlüftete Fassade)
Gerüstverankerungen, einschließlich Ösen, Typ STAR-JAG-H bzw. V der Fa. Stuhldreier in 58849 Herscheid, oder gleichwertig, für den Einbau in hinterlüfteten Fassaden liefern und montieren. Die Gerüstanker sind hinter den Fugen anzuordnen. Die Fugenbreite der Bekleidung ist zu beachten. Es ist sicherzustellen, dass bei der Verankerung des Gerüsts keine Kräfte auf die Fassadenbekleidung übertragen werden. Eine Ausklinkung der Fassadenbekleidung im Bereich der Gerüstverankerung wird nicht zugelassen. Die Anordnung der Gerüstanker hat nach DIN 4420 "Baugerüste" zu erfolgen. Die hiernach erforderlichen zulässigen Ankerbeanspruchungen sind für die Gerüstanker, einschließlich ihrer Verankerung am Bauteil, statisch nachzuweisen. Die Verankerung am Bauteil hat über Dübel zu erfolgen. Die Anker müssen sofort belastbar sein. Die Gerüstanker müssen eine Justierung in der Höhe und Tiefe zulassen, ohne dass hierfür Schweißarbeiten an der Baustelle erforderlich sind. Die fest montierten Teile des Gerüstankers müssen aus Edelstahl A4 sein bzw. den Forderungen der DIN 18516 entsprechen. Ist der Verankerungsgrund wärmegedämmt, so ist nach der Montage der Gerüstanker die Wärmedämmung sorgfältig zu überarbeiten. Angaben zur Konstruktion: Verankerungsgrund: ____ Dämmung: ____ Bauteildicke: ____ Bauteilbreite: ____ Fassadenabstand: ____ Dicke der Fassadenbekleidung: ____ Breite der Fuge: ____
|  | Position |  | Stck
01.01.03 | Vorhaltung der gesamten Einrüstung
Mehrkosten für verlängerte Vorhaltung des gesamten Arbeits- und Schutzgerüstes, inkl. aller vorhandenen Abdeckungen, Planen, Aufzüge, Beleuchtungen u.ä. Pauschal für jede weitere Woche.
|  | Position |  | Wo
01.01.04 | Windlastberechnung erstellen
Ermittlung der Einwirkungen aus Windsoglasten durch Erstellen eines prüffähigen statischen Nachweises nach der gültigen DIN 1055-4. Die berechneten Objektflächen sind nach Lage am Gebäude und ihrer Einflussgröße so darzustellen, dass eine nachfolgende Stab- und Plattenberechnung ermöglicht wird. Notwendige Pläne und Angaben zum Standort des Gebäudes sind vom Auftraggeber zur Verfügung zu stellen.
|  | Position |  | Psch
01.01.05 | Planungsleistungen des AN
Die Erstellung von Ausführungsplänen vor Fertigungsbeginn einschließlich Abstimmung von Schnittstellen mit Drittgewerken ist Sache des Auftragnehmers und bedeutet: - Herstellen von Verlegeplänen gem. Statik und eigenem Aufmass des Objektes - Herstellen von Übersicht- und Montageplänen - Herstellen von Stücklisten Die Pläne bedürfen der Freigabe durch den Auftraggeber, Stücklisten der Freigabe durch den Ausführenden bevor mit der Produktion der Fassade begonnen wird.
|  | Position |  | Psch
01.01.06 | Statische Nachweise, Verlegepläne, Detailpläne vorgehängte, hinterlüftete Fassade
Aufstellen eines prüffähigen statischen Nachweises für die Unterkonstruktion sowie Haltepunktbemessung einschl. der Herstellung der erforderlichen Raster-, Montage- und Dübelsetzpläne sowie Detailpläne für die verschiedenen Anschlusssituationen der o.g. Einzelpositionen incl. aller notwendigen Positionspläne für die gesamte Fassadenkonstruktion und die Ermittlung der zulässigen Dübelbelastungswerte entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung. Bei unbekannten Materialien des Wandgrundes, sind Dübelauszugversuche durch den entsprechenden Hersteller durchzuführen. Die ermittelten Dübelwerte ergänzen dann die entsprechenden Dübelwerte aus der Zulassung.
|  | Position |  | Psch
01.01.07 | Beantragung Zustimmung im Einzellfall
Beantragung einer Zustimmung im Einzellfall (ZiE) bei Abweichungen von der Systemzulassung.
|  | Position |  | Psch
01.02 | Fläche
01.02.01 | Miwo-Dämmplatten für vorgehängte, hinterlüftete Fassade anbringen
Fluchtrechtes und planebenes Anbringen einer Wärmedämmschicht aus nichtbrennbaren, formstabilen, zugfesten Mineralwolle-Dämmplatten, außenseitig mit Glasflies kaschiert und durchgehend wasserabweisend, Baustoffklasse A (DIN 4102) bzw. DIN EN 13501 und DIN EN 13162 (Spezifikation WAB T3 WL[P]), z.B. gemäß Lithodecor Systemdetail. Platten im Verband verlegen und mit systemzugehörigen Dämmstoffhaltern nach DIN 18516-1 5 St./m², am Untergrund befestigen. Dämmschichtstärke: ____ mm Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit nach DIN V 4108-4: ____ W/(mK) Schmelzpunkt >1000°C Produkt(e): - Dämmstoffhalter ___ - Mineralwolle-Dämmplatte ___ mm
|  | Position |  | qm
01.02.02 | Miwo-Dämmplatten in Laibungen anbringen
Anbringen einer Wärmedämmschicht aus nichtbrennbaren zugfesten Mineralwolle-Dämmplatten (DIN EN 13162), Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit nach DIN V 4108-4: 0,040 W/(mK), Brandverhalten nach Euroklasse A1 (DIN EN 13 501), Abmessungen 62,5/80 cm, in Tür- und Fensterlaibungen. Verkleben auf den vorbereiteten Untergrund mit systemzugehörigem Plattenkleber. Dämmschichtstärke: ____ mm Laibungstiefe: ca. ____ mm Produkt(e): - Mineralwolle Dämmplatte ___ mm
|  | Position |  | qm
01.02.03 | Senkrechte Unterkonstruktion mit Wandwinkeln
Montage einer über Wandwinkel justierbaren, senkrechten Unterkonstruktion aus Aluminium, z.B. gemäß Lithodecor Systemdetail sowie statischer Dimensionierung. Wandwinkel: Aluminium-Wandwinkel mit allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln auf thermischen Trennelementen zur thermischen Entkopplung am Untergrund befestigen, dabei Schraubenköpfe wenn erforderlich mit zulassungskonformen Korrosionsschutz versehen. Tragprofile: Aluminium-Tragprofile, vertikal oder horizontal verlegt, mit zwei systemzugehörigen Spezialniete bzw. entprechenden Schrauben pro Wandwinkel befestigen. Anzahl und Abstand der Wandwinkel und Befestigungsdübel sowie Anordnung der Befestigungsachsen der UK nach statischer Erfordernis. Hinweis zur Montage: Flucht- und lotrechte Montage der Unterkonstruktion nach Angaben des objektspezifischen Standsicherheitsnachweises sowie der Verlege- und Montagepläne.
|  | Position |  | qm
01.02.04 | als Zulage zur Vorpostion aus erhöte Windlasten
Gleiche Leistung wie vorher beschriebene Position bei erhöten Windsoglasten von _,____ kN/m². Im Bereich: ___________________(Höhe, Eckbereich usw.)
|  | Position |  | qm
01.02.05 | Horizontale Unterkonstruktion für Litho-Stone Elemente
Anbringen einer horizontalen Unterkonstruktion nach statischer Auslegung, für eine planeben verlegte, rückseitig befestigte Litho-Stone Fassadenplatte, bestehend aus horizontalen Traversenprofile zur Aufnahme der dazugehörigen Agraffen. Produkt(e): - Litho-Traverse 38 bzw. Litho-Traverse 23 - UK-Niet bzw. Schrauben
|  | Position |  | qm
01.02.06 | Brandsperren
Brandsperre gemäß DIN 18516-1 Anlage TB2-6-11 Punkt 4.4: Anforderung an den Brandschutz mind. 1 mm dick aus korrosionsgeschütztem Stahlblech nach DIN 18516-1 Stand 2010 sowie den Landesbauordnungen.
|  | Position |  | m
01.02.07 | Außenecken
Ausbilden von Außenecken (bei Unterkonstruktion), z.B. gemäß Lithodecor Systemdetail.
|  | Position |  | m
01.02.08 | Innenecken
Ausbilden von Innenecken (bei Unterkonstruktion), z.B. gemäß Lithodecor Systemdetail.
|  | Position |  | m
01.02.09 | Gebäudedehnfugen
Ausbilden von Gebäudedehnfugen, z.B. gemäß Lithodecor Systemdetail.
|  | Position |  | m
01.02.10 | Wandbekleidung aus Natursteinverbundplatte anbringen - B1
Fassadenplatten N, System Litho-Stone, gemäß Zulassung Nr. Z-10.3-817 montieren. Die Fassadenplatte N besteht aus einem ca. 25-34 mm dicken (Abhängig vom Stein), bauaufsichtlich zugelassenen Naturstein- Leichtelement, als Verbundplatte im Vakuumpressverfahren aus einer ca. 19 mm dicken Trägerplatte mit aufkaschierter Natursteinoberfläche hergestellt und rückseitig mit eingeklebten Befestigungspunkten aus Industriekeramik versehen. Das Flächengewicht der Bekleidung darf bei Steindicken =< 10 mm 46 kg/m² und bei Steindicken 10-15 mm 62 kg/m² nicht überschreiten. Das Biegebruchmoment in der Biegezone sollte mindestens 680 Nm/m und die Ausreißfestigkeit der Befestigung mindestens 2950 N/ Befestigungspunkt betragen. Höchster Widerstand Klasse E5 gegen mechanische einwirkungen und kein Herauslösen von Splittern nach DIN EN 14019 ist nachzuweisen. Brandklasse B1 nach DIN 4102-1. Die Fassadenplatten N sind mit metrischen Schrauben (VA) gemäß Zulassung an Alu-Agraffen samt Agraffenentkoppler zu befestigen, an der Aluminium-UK einzuhängen, zu sichern und ggf. zu justieren. Sämtliche Materialien sind von einem Systemhersteller zu beziehen und nach dessen Verarbeitungsrichtlinien zu verarbeiten. Gewählte Plattengröße: _______ x _______mm (max. Tafelgröße 1250 x 3000 mm / bei bestimmten Steinsorten bis 1800 x 4300 mm - nach Zulassung bzw. Natursteinsorte beachten) Vorgesehene Natursteinsorte: _____________________ Oberfläche: _________________ Mindestabrechnungsgröße pro Platte: 0,25 qm. Leibungen, Stürze, Eckausbildungen werden gesondert abgerechnet. Produkt(e): - Litho-Agraffe 38 bzw. 23, justierbar - Litho-Agraffe 38 bzw. 23, starr - Befestigungspunkt geschraubt - Litho-Stone Fassadenplatte N (Typ s.o.)
|  | Position |  | qm
01.02.11 | Wandbekleidung aus Natursteinverbundplatte anbringen - A2-s1, d0
Fassadenplatten NA, System Litho-Stone, gemäß Zulassung Nr. Z-10.3-817 montieren. Die Fassadenplatte NA besteht aus einem ca. 25-34 mm dicken (Abhängig vom Stein), bauaufsichtlich zugelassenen Naturstein- Leichtelement, als Verbundplatte im Vakuumpressverfahren aus einer ca. 19 mm dicken Trägerplatte mit aufkaschierter Natursteinoberfläche hergestellt und rückseitig mit eingeklebten Befestigungspunkten aus Industriekeramik versehen. Das Flächengewicht der Bekleidung darf bei Steindicken =< 10 mm 56 kg/m² und bei Steindicken 10-15 mm 72 kg/m² nicht überschreiten. Das Biegebruchmoment in der Biegezone sollte mindestens 680 Nm/m und die Ausreißfestigkeit der Befestigung mindestens 2950 N/ Befestigungspunkt betragen. Höchster Widerstand Klasse E5 gegen mechanische einwirkungen und kein Herauslösen von Splittern nach DIN EN 14019 ist nachzuweisen. Brandklasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501 Die Fassadenplatten NA sind mit metrischen Schrauben (VA) gemäß Zulassung an Alu-Agraffen samt Agraffenentkoppler zu befestigen, an der Aluminium-UK einzuhängen, zu sichern und ggf. zu justieren. Sämtliche Materialien sind von einem Systemhersteller zu beziehen und nach dessen Verarbeitungsrichtlinien zu verarbeiten. Gewählte Plattengröße: _______ x _______mm (max. Tafelgröße 1250 x 3000 mm / bei bestimmten Steinsorten bis 1800 x 4300 mm - nach Zulassung bzw. Natursteinsorte beachten) Vorgesehene Natursteinsorte: _____________________ Oberfläche: _________________ Mindestabrechnungsgröße pro Platte: 0,25 qm. Leibungen, Stürze, Eckausbildungen werden gesondert abgerechnet. Produkt(e): - Litho-Agraffe 38 bzw. 23, justierbar - Litho-Agraffe 38 bzw. 23, starr - Befestigungspunkt geschraubt - Litho-Stone Fassadenplatte NA (Typ s.o.)
|  | Position |  | qm
01.02.12 | Überkopfplatten als Deckenverkleidung aus Natursteinverbundplatte in B1
Überkopfplatten, System Litho-Stone, gemäß Zulassung Nr. Z-10.3-817 montieren. Die Überkopf-Fassadenplatte N besteht aus einem ca. 25-34 mm dicken (Abhängig vom Stein), bauaufsichtlich zugelassenen Naturstein- Leichtelement, als Verbundplatte im Vakuumpressverfahren aus einer ca. 19 mm dicken Trägerplatte mit aufkaschierter Natursteinoberfläche hergestellt und rückseitig mit eingeklebten Befestigungspunkten aus Industriekeramik versehen. Das Flächengewicht der Bekleidung darf bei Steindicken =< 10 mm 46 kg/m² und bei Steindicken 10-15 mm 62 kg/m² nicht überschreiten. Das Biegebruchmoment in der Biegezone sollte mindestens 680 Nm/m und die Ausreißfestigkeit der Befestigung mindestens 2950 N/ Befestigungspunkt betragen. Brandklasse B1 nach DIN 4102-1. Die Überkopfplatten sind mit metrischen Schrauben (VA) gemäß Zulassung an Alu-Agraffen samt Agraffenentkoppler zu befestigen, und an der Aluminium-UK einzuhängen, zu sichern (Agraffen Sicherungsschraube, s. Systemzeichnung LS-002) und ggf. zu justieren. Überkopfplatten werden ggf. zusätzlich durch eine Sicherungsschlaufe gesichert welche über die UK zuführen ist. Hierfür sind zwei Zusatz Haltepunkte und eine geeignete Sicherungsschlaufe notwendig. Diese Ausführung ist größenabhängig, hierzu siehe die Systemzulassung sowie Systemzeichnung LS-001 Sämtliche Materialien sind von einem Systemhersteller zu beziehen und nach dessen Verarbeitungsrichtlinien zu verarbeiten. Gewählte Plattengröße: _______ x _______mm (max. Tafelgröße 1300 x 4050 mm = 5,26 m². - nach Zulassung, Natursteinsorte beachten) Vorgesehene Natursteinsorte: _____________________ Oberfläche: _________________ Mindestabrechnungsgröße pro Platte: 0,25 qm. Leibungen, Stürze, Eckausbildungen werden gesondert abgerechnet. Produkt(e): - Litho-Agraffe 38 bzw. 23, justierbar - Litho-Agraffe 38 bzw. 23, starr - Befestigungspunkt geschraubt - Litho-Stone Fassadenplatte N (Typ s.o.) - Sicherungsschlaufe
|  | Position |  | qm
01.02.13 | Überkopfplatten als Deckenverkleidung aus Natursteinverbundplatte in A2-s1,d0
Überkopfplatten, System Litho-Stone, gemäß Zulassung Nr. Z-10.3-817 montieren. Die Überkopf-Fassadenplatte NA besteht aus einem ca. 25-34 mm dicken (Abhängig vom Stein), bauaufsichtlich zugelassenen Naturstein- Leichtelement, als Verbundplatte im Vakuumpressverfahren aus einer ca. 19 mm dicken Trägerplatte mit aufkaschierter Natursteinoberfläche hergestellt und rückseitig mit eingeklebten Befestigungspunkten aus Industriekeramik versehen. Das Flächengewicht der Bekleidung darf bei Steindicken =< 10 mm 46 kg/m² und bei Steindicken 10-15 mm 62 kg/m² nicht überschreiten. Das Biegebruchmoment in der Biegezone sollte mindestens 680 Nm/m und die Ausreißfestigkeit der Befestigung mindestens 2950 N/ Befestigungspunkt betragen. Brandklasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501 Die Überkopfplatten sind mit metrischen Schrauben (VA) gemäß Zulassung an Alu-Agraffen samt Agraffenentkoppler zu befestigen, und an der Aluminium-UK einzuhängen, zu sichern (Agraffen Sicherungsschraube, s. Systemzeichnung LS-002) und ggf. zu justieren. Überkopfplatten werden ggf. zusätzlich durch eine Sicherungsschlaufe gesichert welche über die UK zuführen ist. Hierfür sind zwei Zusatz Haltepunkte und eine geeignete Sicherungsschlaufe notwendig. Diese Ausführung ist größenabhängig, hierzu siehe die Systemzulassung sowie Systemzeichnung LS-001 Sämtliche Materialien sind von einem Systemhersteller zu beziehen und nach dessen Verarbeitungsrichtlinien zu verarbeiten. Gewählte Plattengröße: _______ x _______mm (max. Tafelgröße 1300 x 4050 mm = 5,26 m². - nach Zulassung, Natursteinsorte beachten) Vorgesehene Natursteinsorte: _____________________ Oberfläche: _________________ Mindestabrechnungsgröße pro Platte: 0,25 qm. Leibungen, Stürze, Eckausbildungen werden gesondert abgerechnet. Produkt(e): - Litho-Agraffe 38 bzw. 23, justierbar - Litho-Agraffe 38 bzw. 23, starr - Befestigungspunkt geschraubt - Litho-Stone Fassadenplatte NA(Typ s.o.) - Sicherungsschlaufe
|  | Position |  | qm
01.02.14 | Bauteile im Einsatz chloridhaltiger Atmosphäre
Als Zulage für die Litho-Stone Elemente. Bei Bauteilen, welche in Seenähe und/oder in sole- bzw. chloridhaltiger Atmosphäre eingesetzt werden, sind zum Schutz gegen Filiformkorrosion die Ankerhüllsen in Edelstahl auszuführen.
|  | Position |  | qm
01.02.15 | Sichtkantenausbildung bis 30mm
Zulage für Kantenausbildung der Bekleidungsplatte: Verklebt, Kante leicht gebrochen inkl. Material. Sichtkante (bis 30mm): ___ mm Ohne weitere Unterkonstruktion bis zu einer Tiefe von 30mm möglich, die mindestabrechnungs Länge 0,70m ist im Einheitspreis zu berücksichtigen.
|  | Position |  | m
01.02.16 | Sichtkantenausbildung 31 mm bis 50mm
Zulage für Kantenausbildung der Bekleidungsplatte: Verklebt, Kante leicht gebrochen inkl. Material mechanisch gesichert. Sichtkante (31 mm bis 50mm): ___ mm Ohne weitere Unterkonstruktion bis zu einer Tiefe von 50mm möglich, die mindestabrechnungs Länge 0,70m ist im Einheitspreis zu berücksichtigen.
|  | Position |  | m
01.02.17 | Scheinfuge
Zulage für Erstellung einer gefrästen Scheinfuge auf der Oberfläche der Fassadenplatte. Abmessungen : Tiefe: 5 mm (konstant) Breite: 5 mm bis 30 mm (andere Breiten auf Anfrage) Eine mindestabrechnungs Länge 0,70m ist im Einheitspreis zu berücksichtigen.
|  | Position |  | m
01.02.18 | Kantenbeschichtung
Zulage für Beschichtung der Plattenkanten im ähnlichen Farbton des Belages. Eine mindestabrechnungs Länge von 0,70m / Seite ist im Einheitspreis zu berücksichtigen.
|  | Position |  | m
01.02.19 | Fenster- / Türlaibungen an Mutterplatte bis 250 mm
Ausbilden von Fenster- / Türlaibungen als Laibungsplatte, z.B. gemäß Lithodecor Systemdetail. Ohne weitere Unterkonstruktion bis zu einer Tiefe von 51 bis 250mm möglich, die mindestabrechnungs Länge 0,70m ist im Einheitspreis zu berücksichtigen. Laibungstiefe :________________mm
|  | Position |  | m
01.02.20 | Fenster- / Türstürze an Mutterplatte bis 250 mm
Ausbilden von Fenster- / Türstürzen an Mutterplatte, z.B. gemäß Lithodecor Systemdetail. Ohne weitere Unterkonstruktion bis zu einer Tiefe von 51 bis 250mm möglich, die mindestabrechnungs Länge 0,70m ist im Einheitspreis zu berücksichtigen. Sturztiefe :________________mm
|  | Position |  | m
01.02.21 | Fenster- / Türlaibungen an Mutterplatte bis 400 mm
Ausbilden von Fenster- / Türlaibungen als Laibungsplatte, z.B. gemäß Lithodecor Systemdetail. Eine zusätzliche Unterkonstruktion ist bei einer Tiefe von 251 bis 400mm erforderlich, die mindestabrechnungs Länge 0,70m ist im Einheitspreis zu berücksichtigen. Laibungstiefe :________________mm Laibungsplatte inkl. zusätzlicher Haltepunkte
|  | Position |  | m
01.02.22 | Fenster- / Türlstürze an Mutterplatte bis 400 mm
Ausbilden von Fenster- / Türstürzen als Sturzplatte, z.B. gemäß Lithodecor Systemdetail. Eine zusätzliche Unterkonstruktion ist bei einer Tiefe von 251 bis 400mm erforderlich, die mindestabrechnungs Länge 0,70m ist im Einheitspreis zu berücksichtigen. Sturzstiefe :________________mm Sturzplatte inkl. zusätzlicher Haltepunkte
|  | Position |  | m
01.02.23 | Eckausbildung 90°
Zulage für 90° Eckausbildung der Bekleidungsplatte bei Laibungen bzw. Stürzen: Verklebt und verschraubt, Kante leicht gebrochen. Laibungs-, Sturz- oder Ecktiefe _____ mm (Laibungs-, Sturz- oder Ecktiefe bis 400 mm) Die mindestabrechnungs Länge 0,70m ist im Einheitspreis zu berücksichtigen.
|  | Position |  | m
01.02.24 | Eckausbildung ungleich 90°
Zulage für ungleich 90° Eckausbildung der Bekleidungsplatte bei Laibungen bzw. Stürzen: Verklebt und verschraubt, Kanten leicht gebrochen. Laibungs-, Sturz- oder Ecktiefe _______________ mm (Laibungs-, Sturz- oder Ecktiefe bis 400 mm) Die mindestabrechnungs Länge 0,70m ist im Einheitspreis zu berücksichtigen.
|  | Position |  | m
01.02.25 | Schrägschnitte
Zulage für Schrägschnitte an Litho-Stone Platten (z.B. Anpassung an den Geländeverlauf bei Sockelplatten). Eine mindestabrechnungs Länge 0,70m ist im Einheitspreis zu berücksichtigen.
|  | Position |  | m
01.02.26 | Rechteckige Rand- oder Eckausschnitte
Zulage für rechteckige Rand- oder Eckausschnitte an Litho-Stone Platten Abmessung Randausschnitt: _____ x _____ x _____ mm Abmessung Eckausschnitt: _____ x _____ mm Schnittkanten leicht gebrochen. Randabstände zu Haltepunkten bzw. Lage der Haltepunkte sind zu beachten.
|  | Position |  | Stck
01.02.27 | Rechteckige Flächenausschnitte
Zulage für rechteckige Flächenausschnitte in Litho-Stone Platten Abmessung Flächenausschnitt: _____ x _____ mm Schnittkanten leicht gebrochen. Randabstände zu Haltepunkten bzw. Lage der Haltepunkte sind zu beachten.
|  | Position |  | Stck
01.02.28 | Bohrungen bzw. kreisrunde Ausschnitte
Zulage für Bohrungen bzw. kreisrunde Ausschnitte in Litho-Stone Platten Durchmesser Ø _____ mm Kanten leicht gebrochen. Randabstände zu Haltepunkten bzw. Lage der Haltepunkte sind zu beachten.
|  | Position |  | Stck
01.02.29 | Sonderformen als Ausschnitte
Zulage für Sonderformen als Ausschnitte in Litho-Stone Platten gemäß Skizze / Zeichnung ____________________ Kanten leicht gebrochen. Randabstände zu Haltepunkten bzw. Lage der Haltepunkte sind zu beachten.
|  | Position |  | Stck
01.03 | Besondere Leistungen und Zulagen
01.03.01 | Lohnarbeit Vorarbeiter
Für unvorhergesehene Arbeiten des Vorarbeiters auf Nachweis, Material nach tatsächlichem Aufwand abrechnen.
|  | Position |  | Std
01.03.02 | Lohnarbeit Facharbeiter
Für unvorhergesehene Arbeiten von Facharbeitern auf Nachweis, Material nach tatsächlichem Aufwand abrechnen.
|  | Position |  | Std
01.03.03 | Lohnarbeit Helfer
Für unvorhergesehene Arbeiten von Helfern auf Nachweis, Material nach tatsächlichem Aufwand abrechnen.
|  | Position |  | Std
01.03.04 | Lohnarbeit Sonstige
Für unvorhergesehene Arbeiten auf Nachweis, Material nach tatsächlichem Aufwand abrechnen.
|  | Position |  | Std